雨花汽贸园天泓汽车4S店项目

桩基检测

招 标 文 件

招标单位： 江苏天泓汽车集团有限公司

二O一五年四月

- 投标单位须知

第一条  工程项目说明

1.1工程名称：雨花汽贸园天泓汽车4S店项目

1.2建设地点：雨花台区雨花经济开发区

1.3工程规模：总建筑面积约25590㎡，约为524根。

1.4招标方式：公开招标

1.5投标人资质等级要求：具有独立法人资格，并持有“建设工程质量检测机构资质证书”，同时具备桩基静载荷试验、低应变测桩完整性、高应变动力测桩等资质，具有桩基检测的经验，并证明在检测设备、人员、资金、技术等方面有能力执行本工程。

1.6计划开工日期：以甲方通知为准，工期要求20日历天（暂定）

1.7检测项目：

1.7.1单桩竖向抗压静载试验，确定单桩竖向抗压极限承载力；

1.7.2单桩竖向抗拔静载试验，确定单桩竖向抗拔极限承载力；

1.7.3 单桩水平静载试验，确定单桩水平临界和极限承载力；

1.7.4 复合地基荷载板试验，确定复合地基承载力；

1.7.5 自平衡试验，提供单桩承载力；

1.7.6 高应变法，检测单桩竖向抗压承载力及桩身质量；

1.7.7 低应变法，检测桩身质量；

1.7.8 声波透射法，检测桩身质量；

1.7.9 钻芯法，检测桩长、桩身强度、桩底沉渣厚度；

1.7.10 钻芯法，检测桩底持力层岩（土）性；

1.8工作要求：

1.8.1施工现场周边的交通比较顺畅，现场内的通行条件由报价人自行踏勘。报价应充分考虑施工现场的现状及试桩和正式桩基检测所需的各项费用，运费、现场设备倒运费等全部费用均包含在本次报价中。

1.8.2检测临时用水、用电须报价人自行解决，发生的相关费用包含在报价中。

1.8.3中选人必须在接到进场通知后立即进场进行静载检测工作，并且按照工程进度随时进行低应变等检测工作，确保不影响工程的正常施工。

第二条  招标人

2.1招标人：江苏天泓汽车集团有限公司

2.2地    址：南京市玄武区红山路92号

2.3联 系 人： 张莹

2.4联系电话：025-85459020

2.5传    真：025-85429234

2.6电子邮箱：775801243@qq.com

第三条  投标费用

3.1不论最终投标结果如何，各投标单位关于本招标工程的投标书准备和递交过程中所涉及的全部费用，均由投标单位承担。

第四条  招标文件

4.1 招标文件的澄清

投标单位如果需要招标单位对招标文件的内容进行澄清，应当按照招标文件中规定的邮箱地址以邮件的方式通知招标单位。凡是在 2015年 4月 27日前提出澄清的问题，招标单位均将予以答复。招标单位答复的副本将交给所有已经获得招标文件的投标单位，该答复与招标文件具有同等效力。

- 4.2 招标文件的修改

4.2.1招标单位如果需要对招标文件进行修改，将在投标截止日期前 3 天以邮件形式通知所有投标单位。

4.2.2该修改文件是招标文件的组成部分，投标单位应当在收到修改文件后 12 小时内以邮件回复方式通知招标单位确认收到的修改文件。

第五条  投标书的编制

- 5.1 投标书的语言

5.1.1投标书及投标单位和招标单位之间来往的函电和文件，均应当以汉语为主导语言。

- 5.2 投标书的组成

5.2.1投标单位递交的投标书由本文件第四章所列的文件组成，必要时，投标单位可以按照同样格式加以扩展。

第六条  投标价格及付款方式

6.1 本次招标按总价包干方式进行，投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和。投标单位在提交标书前，对本工程的有关设计、技术说明、质量要求等情况已详细了解清楚，并应充分考虑可能发生的一切费用。无论任何情况一律不作调整。各投标单位在报价前，要充分考虑各种风险因素合理进行报价。

6.2 投标方在报价时，根据招标方提供的资料自行计算工程量并进行组价。其中若发生工程量计算错误或组价失误由投标方承担。

6.3 付款方式：本工程没有预付款，中标单位按招标方要求时间进场施工，施工完成并提交合格的检测报告后一次付清。

第七条  投标书的有效期

7.1 投标书的有效期为投标截止日后的10天，在此期限内，所有的投标书均保持有效。

第八条  投标书的签署

8.1 投标单位应当向招标单位提供一式 两 份投标书，正副各一本，当正本与副本不一致时，以正本为准。

8.2 投标书应当使用不褪色的墨水书写或者打印，由投标单位的法定代理人或者其授权的代理人签署并加盖公章，并将授权委托书附在其内。

8.3 投标书的任何一页均不得涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，不论何种原因造成的，投标单位必须在改动处盖章。

第九条  投标书的送达

- 9.1 投标书的密封和标记

9.1.1投标单位应当将投标文件的正本和副本注明“正本”或者“副本”字样，装入投标文件袋内密封。

9.1.2用封条将投标文件袋背面上方开口处密封，并且填写密封日期，封条上加盖投标单位公章；在投标文件袋正面按照规定加盖投标单位公章。

- 9.2 投标书的截止期

9.2.1投标单位于 2015 年 4 月 29 日 16 时前将投标书报送到地址：南京市玄武区红山路92号天泓集团4F基建部。

9.2.2招标单位届时派专人接收投标文件，接收人 张莹 ；联系电话：  025-85459020 。

- 9.3 迟到的投标书

超过9.2.1款规定时间以后送达的投标书，招标单位将不予接受。

- 9.4 投标书的更改与撤回

9.4.1在递交投标书截止日期以前，允许投标单位更改或者撤回投标书，此种要求必须书面提出，并且经投标书签字人签署。

9.4.2在投标书有效期内，投标书不得更改或者撤消。

第十条  开标与评标

10.1 开标日期： 定于2015 年5 月 4 日开标 ；

10.2 开标地点：南京市玄武区红山路92号天泓集团 4F 会议室。

10.3 开标会议由招标人主持，投标单位无需派代表参加。

10.4 评标方法：最低价评标法，自开标之日起3个工作日内招标单位完成定标工作，未中标单位不再另行通知。

第二章   技术规范、桩基检测工作完成时间及成果文件要求

第十一条   技术规范

11.1 本工程采用的技术规范：按国家现行的技术规范执行，以下规范如有变更以最新发布的为准。

《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2014

《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）

《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012

《桩承载力自平衡测试技术规程》DB32/T291-1999

《岩土工程勘察规范》GB50021-2001

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002

11.2 其它未注明部分执行当前国家最新验收规范。

第十二条   桩基检测工作完成时间及成果文件

12.1 检测工作自接到进场通知后 10 天完成静载检测，并提交中间检测报告；

12.2 小应变等检测要求按照工程进度随时进行；

12.3 检测单位必须在检测前向招标人提交技术设计书和作业计划、人员组织等文件供审查，经同意后方可实施。

12.4 检测单位应遵守下列有关规定：

（1）中华人民共和国国务院令第293号《建设工程勘察设计管理条例》；

（2）南京市规划建设管理局对施工现场的各项管理规定。

12.5 桩基检测报告包含的内容：

（1）桩基检测目的、任务要求和依据的技术标准；

（2）拟建工程概况；

（3）检测方法和检测工作布置；

（4）检测桩基类型、桩数、桩长；

（5）桩基检测结果评价。

第三章   图 纸

（另附）

第四章    投标书

第十三条  投标书应当包括下列内容：

- 投标函

- 授权委托书

- 投标报价明细表

- 近三年来承建的主要工程

- 实施方案：准备要求、方案设计、实施注意事项

第十四条  投标单位应当提供下述文件及资料：

- 投标单位企业营业执照副本复印件

- 投标单位资质证书复印件

- 投标单位三年内所获得国家及地方政府荣誉证书复印件

- 拟派本工程主要人员一览表

- 拟在本工程使用的主要机械设备一览表

第五章    附件

投标书格式

表9-1   授权委托书

表9-2   投标书

表9-3   拟派本工程主要人员一览表

表9-4   拟在本工程使用的主要机械设备一览表

表9-1

授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我是                     (投标单位名称)的法定代表人，现授权委托我单位          (受委托人职务)           (受委托人姓名) 为我单位代理人，以我单位的名义参加                 (招标单位名称)的               工程的投标活动。代理人在评议及合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无权委托。

本委托书有效期：

代理人姓名：          性别：        年龄：

投标单位：(盖章)               法定代表人：（签字/盖章）

年     月     日

表9-2

投  标  书

致：                                      (招标单位)：

1、我方接受贵方编号         号的        工程桩基检测招标文件。

2、我方经认真研究招标文件及其它有关文件后，愿以人民币(大写)                   的工程款报价承接贵单位

工程的施工，并遵守本招标文件中有关工程款支付的规定。

3、如果贵方接受我方的投标，我方保证根据合同的约定完成全部工作。

4、本投标书同贵方的中标通知书、双方签订的补充文件、修正文件以及涉及合同内容的有关文件将构成约束双方的合同。

投标单位：                                       (盖章)

法人代表：(盖章)

地    址：

电    话：

年      月      日

表9-3

拟派本工程主要人员一览表

年    月    日

| 姓 名 | 性别 | 年龄 | 职 称 | 专 业 | 执业资格 | 拟在本项目中担任的工作 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表9-4

拟在本工程使用的主要机械设备一览表

年   月   日

| 机械设备名称 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |